采购需求表

| 项目名称及数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 哈希浊度仪 | TL2350 | 2 | 台 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 一、项目用途及概述： 用于检测源水和出厂水浊度 |  |  |  |  |  |
| 二、配置及功能要求、技术参数及要求： 具体技术参数见附页。 |  |  |  |  |  |
| 三、技术部门核准意见： 符合使用要求，供货商需提供哈希公司授权文件。 |  |  |  |  |  |
| 四、交货时间： 合同签订后15个日历天内。 |  |  |  |  |  |
| 五、交货地点及联系人：普安水厂、菜坝水厂 |  |  |  |  |  |
| 六、质量保证及售后服务要求：质量期1年 |  |  |  |  |  |
| 七、其他要求：无 |  |  |  |  |  |

附件

| 型 号 | TL2350EPA |
| --- | --- |
| 显示 |  |
| 符合标准 | 符合USEPA 180.1 |
| 光源 | 钨灯 |
| 计量单位 | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L |
| 量程范围 | NTU： 0-10000 吸光度： 0-1.0 透射比（ %） ： 1.0-100 度（ mg/L） ： 1-100 |
| 精确度 | 0 – 1000NTU时， ±2% 加 0 . 0 1 N T U ， 1 0 0 0 – 4000NTU时±5%， 4000 – 10000NTU时， ±10% |
| 吸光度 | 吸光度： 455 nm， 吸光度 值在0-0.5 Abs时为±0.01 Abs， 吸光度值在0.5-1 Abs时为 ±2% |
| 分辨率 | 浊度： 0.001 NTU/EBC 吸光度： 0.004 Abs 透射率： 0.8% T |
| 重复性 | 读数的1%或0.01 NTU |
| 响应时间 | 信号平均模式关： 6.8 s； 信号平均模式： 14 s（ 10次测量取平均值） |
| 读数模式 | 单次， 连续， 快速沉降模 式（ RST） ， 信号平均模 式， 比率模式 单次， 连续， 快速沉降模 式（ RST） ， 信号平均模 式， 比率模式 |
| 人机交互 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘， 打印机， 键盘以及二维码扫描设备 |
| 数据存储 | 存储2000个数据， 包括测量读数， 校准值和验证值 |
| 样品池 | 95 x 25 mm（ 3.74 x 1 英寸） 圆形硼硅酸玻璃样品池， 带橡胶衬底瓶盖 注意： 使用样品池适配器可以使用更小的样品池（ 小于25 mm） |
| 水样要求 | 25 mm样品池： 最少20 mL 0 – 70 ℃（ 32 – 158 F） |
| 认证 | CE， RoHS， CMC |
| 供电要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
| 保修 | 一年 |

法定代表人授权书格式

本授权书声明：       公司（工厂）的        （法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权                  （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加                                            （项目名称）             的报价、签订合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

公司(工厂)名称：              （公章）

日    期：

附：法定代表人身份证复印件、代理人（被授权人）身份证复印件

# 附表（一）

哈希浊度仪报价表

单位：元

| 产 品 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 总金额 | 到货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台式浊度仪 | 哈希 | TL2350，量程：0-10000度 | 哈希 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币小写： 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注： 1、以上价格含税含运费、含服务费。

报价单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：  年  月  日

附表二

| 型 号 |  |
| --- | --- |
| 显 示 |  |
| 符合标准 |  |
| 光 源 |  |
| 计量单位 |  |
| 量程范围 |  |
| 精确度 |  |
| 吸光度 |  |
| 分辨率 |  |
| 重复性 |  |
| 响应时间 |  |
| 读数模式 |  |
| 人机交互 |  |
| 数据存储 |  |
| 样品池 |  |
| 水样要求 |  |
| 认 证 |  |
| 供电要求 |  |
| 保 修 |  |