探漏设备采购竞价采购公告竞价采购公告

宜宾临港自来水有限公司探漏设备已具备采购条件，现公开邀请供应商参加竞价采购活动。

1 采购项目概况

1.1项目名称：探漏设备采购（含管线探测仪、数字滤波捡漏仪、电子听漏仪各一台）

1.2成交供应商数量：【1】家。

2 采购内容及相关要求

2.1采购内容： 探漏设备采购（含管线探测仪、数字滤波捡漏仪、电子听漏仪各一台）

2.2交 货 期：签订合同后15个日历天内。

2.3交货地点：宜宾临港自来水有限公司。

- 2.4货物质量标准或主要性能指标：

- 管线探测仪 ——灵敏度：6E-15 Tesla, 5μA 1米处 (33kHz）；深度测量精度：±3%；探头频率：4个（512Hz、640Hz、8kHz 及 33kHz）；故障查找：8KFF 和 CDFF（可选配件 A 字架和兼容发射机将管道和电缆上的绝缘护套 故障定位至 10cm / 4" 精度）

- 数字滤波捡漏仪——频率0-5000HZ任意调；存储9个噪音信号图；具备FFT功能和16bitAD/DA转换；具有低频频域转换功能（3种比例放大模式），专用于用于深部管线漏点测量及塑料管漏水点检测。

- 电子听漏仪——频率范围0－4000Hz；7档低通滤波器，高通滤波器，全通滤波器设置；LED指示灯和LCD数字显示，0－10级噪声水平。

- 2. 5最高限价（控制价）: 145000元 （大写：壹拾肆万伍仟元整）

3 供应商资格要求

3.1依法登记的法人或非法人组织，且满足以下要求：

（1）资质要求：无

（2）财务要求：无

（3）业绩要求： 2020年至2022年销售探漏设备累计销售合同金额达50万元。

（4）信誉要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年在经营活动中无重大违法记录。

（5）其他要求：所销售探漏设备仪器必须为原装正品，并需提供用户使用手册、原厂保修卡、产品合格证等；并提供国家级法定机构出具的同型号设备校准/检定证书。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

3.2.1处于被责令停产停业、暂扣或吊销营业执照、暂扣或吊销许可证、吊销资质证书状态；

3.2.2进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.2.3与参加本项目投标的其他组织单位负责人为同一人或存在控股、管理关系；

3.3本项目采购不接受联合体。

4 采购文件的获取

4.1获取采购文件需以下材料：

（1）加盖单位印章的介绍信

（2）加盖单位印章领取人身份证明

（3）资料费银行转账凭证

（4）填写完整的宜宾临港自来水有限公司招标采购文件资料费表格（格式详见附件）

凡有意参加评审者，请于【2023年4月27 日至2023年5月 8日  】将4.1款规定资料扫描并合并成一份电子文档后发送至我司邮箱(邮件名称须注明：项目名称+投标单位名称+报名资料)。工作日16:30之前收到合格资料的，我司将于同日将招标文件发送至各投标人指定邮箱；工作日16:30之后收到合格资料的，我司将于次一个工作日将文件发送至各投标人指定邮箱。

4.2资料费 【100.00元，大写壹佰元（售后不退）】。

4.3交款方式：通过转账方式支付。

收款单位：宜宾临港自来水有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司宜宾三江支行

银行账号：2314506409100010583

跨行转账有到账延迟可能，请供应商根据具体情况适当提前1-2天交纳。

转账时请在转账凭证上注明：探漏设备采购资料费。

4.4因供应商所提供资料不完整而产生的一切不利后果，均由供应商自行承担。

（注：如未收到采购人发送的采购文件等相关资料，请及时致电告知。）

5 响应文件递交和谈判

5.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为【2023年5月11 日09时30分】。

5.2投标文件递交方式：投标文件全部采用PDF格式电子文档递交到我指定邮箱内 (邮件及文件名称须注明项目名称+投标单位名称)。

5.3邮箱地址：LingangWater@163.com

5.4投标文件不予受理情形：

5.4.1投标文件逾期递交或未按指定方式邮箱递交的；

5.4.2投标人未通过招标人获取招标文件而递交投标文件的。

5.5此项目采用邮箱形式接收投标文件，监督人员全程监督，开标评标过程全程录音录像。

6 发布公告媒介

本竞争谈判采购公告在宜宾市E路阳光和采购人网站上同时发布。

7 联系方式

采购人：宜宾临港自来水有限公司

采购人地址：宜宾市长江北路西段附一段4号

联 系 人：陈女士

联系电话： 0831-3587660

电子邮箱： LingangWater@163.com

2023年4月27日

附件：

宜宾临港自来水有限公司招标招标文件资料费

日期：2023年   月   日

| 项目名称 | 宜宾临港自来水有限公司【 】项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 资料费 | ￥100元（大写：人民币壹佰元整） |  |
| 单位名称 |  |  |
| 联系人： |  | QQ： |
| 联系电话： |  | 电子邮箱： |
| 注：无论招标过程和结果如何，此费用不退。 |  |  |